様式第1号（第2条関係）

| 管理者 | 課長 | 補佐 | 担当者 | 合議 |  | 整 理 番 号 | 年度 | - ・ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 号 |  |

給水装置工事申込書（給水装置工事台帳）

年　 　月 　　日

豊郷町水道事業管理者　　　　　　　　様

給水装置工事をしたいので、豊郷町水道事業給水条例第5条の規定に基づき、申し込みをいたします。

| 申込者 住所 ふりがな氏名 印 （電話番号 ） |  | 町 記 入 欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加入金 φ mm 円 | 領 収 欄 |
|  |  | メーター番号 |  |
|  |  | 水栓番号 |  |
| 1．設置場所 豊郷町 番地 |  | 受付日 年 月 日 |  |
| 2．工事種別 新設 ・ 改造 ・ 修理 ・ 臨時 |  | 設計審査日 年 月 日 手数料 円 |  |
| 3．給水口径 φ mm |  | 竣工検査日 年 月 日 手数料 円 町検査員 |  |
| 4．指定給水装置工事事業者 印 |  |  |  |
|  |  | 備考欄 |  |
| 5．給水装置工事主任技術者 印 |  |  |  |

6．工事費

| 品名 | 形状 | 数量 | 品名 | 形状 | 数量 | 品名 | 形状 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 給水装置工事費合計 |  | 円 |  |

| 給水装置工事図面（平面・立面図） | 付近見取図 |
| --- | --- |

様式第2号、様式第3号、様式第4号（第3条関係）

| 承諾書 ①土地使用 承諾書 ②分岐 ①所有地内に 所有給水管を埋設 私の ②所有に係る給水管から 所有の給水管を分岐 することを承諾する。従って、将来この維持管理のため、管のうえに建築工作物、植樹等をなさず、又維持管理のため立入、土地の掘削等をしても、異議ない事を認めます。 年 月 日 住所 土地水管所有者 印 註、①②は不要の文字を抹消し捺印のこと。 |  | 同意書 ①所有地に埋設 私所有の給水管を ②所有管から分岐 私所有の給水装置から分する事を承諾します。 なお、本承諾に関し紛争が生じたときは、当事間で一切解決します。 年 月 日 承諾者 住所 氏名 印 註、①②の事項は不要のものを抹消捺印して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 誓約書 今般、給水装置工事にあたり、第三者から異議があっても、町に対してご迷惑をお掛けしない事を誓約いたします。 年 月 日 給水装置工事申込者 住所 氏名 印 豊郷町水道事業管理者 様 |  | 給水装置検査成績表 受付番号 年 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置場所 町 申込者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点検項目 |  |  | 一次 | 二次 | 点検項目 |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
|  |  |  |  | 1 | 宅地内所有者の承諾はあるか | いる いらない |  |  | 25 | メーター止水栓は竣工図どおりか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 宅地外所有者の承諾はあるか |  |  |  | 26 | 管種・口径は竣工図どおりか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 27 | 縮尺は間違いないか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 深さ宅地内で30㎝あるか |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 立ち上り管の防寒は充分であるか |  |  |  | 29 | 公道の復旧は良いか |  | 仮本 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 管の固定は適切か |  |  |  | 30 | 私道の復旧はよいか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | ＶＰは規格品を使用している |  |  |  | 32 | 水の出は良いか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | ＧＳＰは規格品を使用しているか |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 継手類は規格品を使用しているか |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 水栓類は規格品を使用しているか |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 水栓の位置選定は適切か |  |  | 備考 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 特殊器具の承諾は受けているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | メーターの位置は良いか、検針し易いか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | メーターに汚水の混入の恐れはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | メーターは正方向に取付けたか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 概設管は水道圧に充分耐えられるか |  |  | 検査年月日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 受水軸の汚染オーバーフローは良いか |  |  | 判定 |  | 良 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 死水の生ずる恐れはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 配管の位置は適当か |  |  | 検査員氏名 ㊞ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 配管位置は竣工図どおりか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |