別紙様式第2号（第5条関係）

排水設備（床下集中排水システム）自主検査チェックリスト

物件名　　　　　　　　　　　邸

確認および指令番号　　　　　　年　　　月　　　日　　　第　　　号

排水設備工事期間　　　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

検査項目

チェック欄

①汚水・雑排の2系統となっているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

②雑排水系統には分離枡（防臭枡）が設置されているか。　　　　　　　　　　□

③配管ルートは設計図どおりの施工となっているか。　　　　　　　　　　　　□

④集中配管部の据付・固定等は適正に設置されているか。　　　　　　　　　　□

⑤排水器具から集中配管部までの管勾配は規定勾配となっているか。　　　　　□

⑥管勾配を保持する支持位置および固定は適切に施工されているか。　　　　　□

⑦器具接合部は確実に施工されているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　□

⑧集中配管部には床下点検口が設置されているか。　　　　　　　　　　　　　□

⑨通水試験に伴う漏水箇所は無いか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

添付書類

検査状況の記録写真

上記のとおり工事が完了したことを報告いたします。

年　　　月　　　日

豊郷町長　　　　　様

豊郷町下水道排水設備指定工事店

住所

氏名

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　）