様式第2号、様式第3号、様式第4号（第3条関係）

（裏）

| 承諾書 ①土地使用 承諾書 ②分岐 ①所有地内に 所有給水管を埋設 私の ②所有に係る給水管から 所有の給水管を分岐 することを承諾する。従って、将来この維持管理のため、管のうえに建築工作物、植樹等をなさず、又維持管理のため立入、土地の掘削等をしても、異議ない事を認めます。 年 月 日 住所 土地水管所有者 印 註、①②は不要の文字を抹消し捺印のこと。 |  |  | 同意書 ①所有地に埋設 私所有の給水管を ②所有管から分岐 私所有の給水装置から分する事を承諾します。 なお、本承諾に関し紛争が生じたときは、当事間で一切解決します。 年 月 日 承諾者 住所 氏名 印 註、①②の事項は不要のものを抹消捺印して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 給水装置検査成績表 受付番号 年 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 誓約書 今般、給水装置工事にあたり、第三者から異議があっても、町に対してご迷惑をお掛けしない事を誓約いたします。 年 月 日 給水装置工事申込者 住所 氏名 印 豊郷町水道事業管理者 様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置場所 町 申込者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点検項目 |  |  | 一次 | 二次 | 点検項目 |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
|  |  |  |  | 1 | 宅地内所有者の承諾はあるか | いる いらない |  |  | 25 | メーター止水栓は竣工図どおりか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 宅地外所有者の承諾はあるか |  |  |  | 26 | 管種・口径は竣工図どおりか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 27 | 縮尺は間違いないか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 深さ宅地内で30㎝あるか |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 立ち上り管の防寒は充分であるか |  |  |  | 29 | 公道の復旧は良いか |  | 仮本 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 管の固定は適切か |  |  |  | 30 | 私道の復旧はよいか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | ＶＰは規格品を使用している |  |  |  | 32 | 水の出は良いか |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | ＧＳＰは規格品を使用しているか |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 継手類は規格品を使用しているか |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 水栓類は規格品を使用しているか |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 水栓の位置選定は適切か |  |  | 備考 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 特殊器具の承諾は受けているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | メーターの位置は良いか、検針し易いか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | メーターに汚水の混入の恐れはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | メーターは正方向に取付けたか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 概設管は水道圧に充分耐えられるか |  |  | 検査年月日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 受水軸の汚染オーバーフローは良いか |  |  | 判定 |  | 良 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 死水の生ずる恐れはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 配管の位置は適当か |  |  | 検査員氏名 ㊞ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 配管位置は竣工図どおりか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |